## Başlangıç ve Firma
SCOVENA
Ekipman ve Hizmet İhtiyaç Listesi
Mevcut ekipmanlarınızı hazır listeden işaretleyin.
Firma unvanı |  |  | İlgili kişi
Tesis / şube adı |  |  | Telefon
Tesis adresi |  |  | E-posta
İl / ilçe |  |  | Tercih edilen tarih
Faaliyet / sektör |  |  | Saha çalışma saatleri
1. İlgili sekmeye geçin. Sizde bulunan kalemin karşısına Var yazın veya listeden seçin.
2. Adet, konum ve istenen hizmeti doldurun. Teknik bilgiyi bilmiyorsanız boş bırakın.
3. Emin değilseniz Emin değilim seçin; adını bilmediğiniz ekipmanı Diğer satırında tarif edin.
İlgili sekme | Örnek ekipman / ihtiyaçlar | Hazır kalem | Var / talep var | Emin değilim / görüşelim
01 Kaldırma ve İletme | Transpalet, forklift, vinç, platform, sapan | 36 | 0 | 0
02 Basınçlı Ekipman | Kompresör, hava tankı, kazan, hidrofor | 24 | 0 | 0
03 Elektrik ve Topraklama | Pano, topraklama, kaçak akım, termal, paratoner | 26 | 0 | 0
04 Yangın Sistemleri | Yangın dolabı, hidrant, sprinkler, pompa, algılama | 30 | 0 | 0
05 Havalandırma ve Klima | Fan, klima santrali, emiş, kanal, filtre, chiller | 28 | 0 | 0
06 ATEX ve Ex-proof | Ex motor, armatür, pano, sensör, saha ekipmanı | 15 | 0 | 0
07 Rüzgâr Türbinleri | Türbin, kule, kanat, servis lifti, kaldırıcı, yıldırım | 18 | 0 | 0
08 Makine ve Tezgâhlar | Pres, torna, freze, testere, taşlama, robot, raf | 18 | 0 | 0
09 NDT Proje ve Diğer | Kaynak muayenesi, test, statik hesap, proje, bakım | 23 | 0 | 0
Nasıl doldurulur?
Örnek: Manuel transpalet → Var → 3 adet → Depo → Kontrol / Muayene.
Teknik Bilgi alanına kapasiteyi birimiyle yazın: 2,5 ton, 10 bar veya 500 L gibi. Bilmiyorsanız boş bırakın.
Hangi hizmeti seçeceğinizi bilmiyorsanız Ön görüşme / Keşif seçin.
Kontrol ve bakım farklı işlerdir. İkisini de istiyorsanız Kontrol ve bakım seçebilirsiniz.
Mevcut rapor, proje veya etiket fotoğraflarını dosyaya eklemek yerine e-postaya ayrıca ekleyin.
Son kontrol tarihini, farklı kapasiteleri ve ekipman kodlarını Not alanına yazabilirsiniz.
Bu liste ihtiyaç tespiti içindir. Her kalem aynı periyodik kontrol kapsamına girmez; kapsam ayrıca belirlenir.
Sekmelerde yalnızca Var seçili satırları görmek için Sizde Var mı? başlığındaki filtreyi kullanın.
Doldurulan dosyayı info@scovena.com adresine gönderin.
SCOVENA Technical Solutions | info@scovena.com

## 01 Kaldırma ve İletme
SCOVENA — Kaldırma ve İletme
Sarı alanları doldurun. Boş = henüz değerlendirilmedi. Emin değilseniz Emin değilim seçin.
Aynı türün farklı konumlarını notta ayırın. Listede olmayanlar için son üç satırı kullanın. Birimi değiştirebilirsiniz.
Sistem ve alt parçaları ayrı kalemlerdir; adetler toplanmaz. Aynı talebi başka sekmede tekrar yazdıysanız not düşün.
Kod | Ekipman / Tesisat | Nasıl tanırım / nerede bulunur? | Sizde Var mı? | Adet / Miktar | Birim | Konum / Bölüm | İstenen Hizmet | Teknik Bilgi (biliniyorsa) | Not / Kod / Son Kontrol Tarihi
KI-01 | Manuel transpalet | Elle çekilen, paleti yerden az miktarda kaldıran taşıma aracı. Biliniyorsa: Kapasite (kg), marka / model. |  |  | adet
KI-02 | Akülü / elektrikli transpalet | Aküyle hareket eden veya kaldırma yapan palet taşıma aracı. Biliniyorsa: Kapasite (kg), marka / model. |  |  | adet
KI-03 | Manuel istif makinesi | Paleti raf seviyesine kaldıran, elle kumandalı çatallı araç. Biliniyorsa: Kapasite (kg), kaldırma yüksekliği (m). |  |  | adet
KI-04 | Elektrikli istif makinesi | Yaya kumandalı veya binicili, raflara yük kaldıran istifleyici. Biliniyorsa: Kapasite (kg), kaldırma yüksekliği (m). |  |  | adet
KI-05 | Forklift | Operatör koltuklu, çatallı yük kaldırma aracı; akülü, dizel veya LPG’li. Biliniyorsa: Kapasite (ton), yakıt türü. |  |  | adet
KI-06 | Reach truck / dar koridor forklifti | Depolarda yüksek raf ve dar koridor için kullanılan istif aracı. Biliniyorsa: Kapasite (kg), kaldırma yüksekliği (m). |  |  | adet
KI-07 | Teleskopik yükleyici (telehandler) | İleri uzayan teleskopik bomla yük taşıyan araç. Biliniyorsa: Kapasite (ton), ataşman türü. |  |  | adet
KI-08 | Gezer köprülü vinç | Tesis tavanındaki raylarda hareket eden köprü ve kaldırma grubu. Biliniyorsa: Kapasite (ton), açıklık (m). |  |  | adet
KI-09 | Portal / yarı portal vinç | Yerdeki raylar üzerinde ayaklarıyla hareket eden vinç. Biliniyorsa: Kapasite (ton), açıklık (m). |  |  | adet
KI-10 | Pergel vinç | Kolon veya duvara bağlı, döner kollu vinç. Biliniyorsa: Kapasite (kg), kol uzunluğu (m). |  |  | adet
KI-11 | Monoray vinç / elektrikli ceraskal | Tek ray üzerinde hareket eden veya sabit elektrikli kaldırıcı. Biliniyorsa: Kapasite (kg), halat / zincir. |  |  | adet
KI-12 | Manuel zincirli ceraskal | Zincir çekilerek yük kaldırılan el tipi düzenek. Biliniyorsa: Kapasite (kg). |  |  | adet
KI-13 | Kollu çektirme / trifor | Kol hareketiyle zincir veya halat üzerinden çekme yapan düzenek. Biliniyorsa: Kapasite (kg), tür. |  |  | adet
KI-14 | Mobil vinç | Tekerlekli ya da paletli şasiye sahip hareketli vinç. Biliniyorsa: Kapasite (ton), bom uzunluğu (m). |  |  | adet
KI-15 | Araç üstü vinç | Kamyon üzerine monte, katlanır veya teleskopik bomlu vinç. Biliniyorsa: Kapasite / yük diyagramı. |  |  | adet
KI-16 | Kule vinç | Şantiyelerde kullanılan yüksek kuleli, yatay kollu vinç. Biliniyorsa: Tip / model, yük diyagramı. |  |  | adet
KI-17 | Makaslı personel platformu | Personeli dikey yönde yükselten makas mekanizmalı sepet. Biliniyorsa: Kapasite (kg), çalışma yüksekliği (m). |  |  | adet
KI-18 | Eklemli / teleskopik personel platformu | Personel sepetini uzanan bomla yükselten platform. Biliniyorsa: Tip, çalışma yüksekliği (m). |  |  | adet
KI-19 | Sütunlu çalışma platformu | Cephe boyunca mast / sütun üzerinden yükselen çalışma platformu. Biliniyorsa: Kapasite (kg), yükseklik (m). |  |  | adet
KI-20 | Asılı cephe platformu / gondol | Çatıdan halatlarla asılan cephe bakım platformu. Biliniyorsa: Kapasite (kg), platform uzunluğu (m). |  |  | adet
KI-21 | Yük kaldırma platformu / yük lifti | Yükleri katlar arasında taşıyan sabit kaldırma platformu. Biliniyorsa: Kapasite (kg), durak sayısı. |  |  | adet
KI-22 | Araç kaldırma lifti | Servislerde aracı kaldıran iki / dört kolonlu veya makaslı lift. Biliniyorsa: Kapasite (ton), lift türü. |  |  | adet
KI-23 | Hidrolik kaldırma masası | Yükleme veya üretimde kullanılan yükselir çalışma masası. Biliniyorsa: Kapasite (kg), strok (mm). |  |  | adet
KI-24 | Kriko | Yük veya araç kaldıran hidrolik / mekanik taşınabilir ekipman. Biliniyorsa: Kapasite (ton). |  |  | adet
KI-25 | Araç arka yükleme lifti | Kamyon kasasının arkasındaki hareketli yükleme platformu. Biliniyorsa: Kapasite (kg). |  |  | adet
KI-26 | Yükleme rampası / dock leveller | Depo ile araç kasası arasındaki kot farkını gideren rampa. Biliniyorsa: Kapasite (ton), tür. |  |  | adet
KI-27 | Konveyör / bantlı taşıyıcı | Ürün veya yük taşıyan bantlı, rulolu ya da zincirli hat. Biliniyorsa: Hat uzunluğu (m), tür. |  |  | hat
KI-28 | Çelik halat sapan | Yükü vinç kancasına bağlamak için kullanılan çelik halat takımı. Biliniyorsa: Kapasite, kol sayısı, uzunluk. |  |  | adet
KI-29 | Zincir sapan | Yük kaldırmada kullanılan tek veya çok kollu zincir takımı. Biliniyorsa: Kapasite, kol sayısı, zincir ölçüsü. |  |  | adet
KI-30 | Tekstil / yuvarlak sapan | Yük kaldırmada kullanılan dokuma kayış veya yuvarlak sapan. Biliniyorsa: Etiket kapasitesi, uzunluk. |  |  | adet
KI-31 | Mapa / kilit / kaldırma halkası | Sapan ve yük arasında kullanılan bağlantı aksesuarları. Biliniyorsa: Tür ve kapasiteyi ayrı belirtin. |  |  | adet
KI-32 | Travers / kaldırma kirişi | Yükü birden fazla noktadan kaldıran ara taşıyıcı kiriş. Biliniyorsa: Kapasite (ton), boyutlar. |  |  | adet
KI-33 | Vakumlu / manyetik kaldırıcı | Sac, cam veya parçayı vakum ya da mıknatısla tutan kaldırıcı. Biliniyorsa: Tür, kapasite (kg). |  |  | adet
KI-34 | Asansör (insan / yük) | Katlar arasında çalışan kabinli asansör. Biliniyorsa: Kullanım türü, kapasite, durak sayısı. |  |  | adet
KI-35 | Yürüyen merdiven / yürüyen bant | İnsan taşıyan hareketli merdiven veya zemin bandı. Biliniyorsa: Tür ve konum. |  |  | adet
KI-36 | Cephe / hareketli çalışma iskelesi | Sabit cephe iskelesi ya da tekerlekli çalışma kulesi. Biliniyorsa: Tür, yükseklik, kurulum konumu. |  |  | takım
KI-D1 | Diğer — buraya adını yazın | Listede bulunmayan ekipman veya ihtiyacı tanımlayın. |  |  | adet
KI-D2 | Diğer — buraya adını yazın | Listede bulunmayan ekipman veya ihtiyacı tanımlayın. |  |  | adet
KI-D3 | Diğer — buraya adını yazın | Listede bulunmayan ekipman veya ihtiyacı tanımlayın. |  |  | adet

## 02 Basınçlı Ekipman
SCOVENA — Basınçlı Ekipman
Sarı alanları doldurun. Boş = henüz değerlendirilmedi. Emin değilseniz Emin değilim seçin.
Aynı türün farklı konumlarını notta ayırın. Listede olmayanlar için son üç satırı kullanın. Birimi değiştirebilirsiniz.
Sistem ve alt parçaları ayrı kalemlerdir; adetler toplanmaz. Aynı talebi başka sekmede tekrar yazdıysanız not düşün.
Kod | Ekipman / Tesisat | Nasıl tanırım / nerede bulunur? | Sizde Var mı? | Adet / Miktar | Birim | Konum / Bölüm | İstenen Hizmet | Teknik Bilgi (biliniyorsa) | Not / Kod / Son Kontrol Tarihi
BE-01 | Hava kompresörü | Basınçlı hava üreten vidalı veya pistonlu makine. Biliniyorsa: Basınç (bar), güç (kW). |  |  | adet
BE-02 | Basınçlı hava tankı | Kompresöre bağlı basınçlı havayı depolayan kap. Biliniyorsa: Hacim (L), basınç (bar). |  |  | adet
BE-03 | Kompresör hava kurutucusu | Basınçlı havadaki nemi azaltan cihaz. Biliniyorsa: Tip / model, debi. |  |  | adet
BE-04 | Basınçlı hava tesisatı | Kompresör ile kullanım noktaları arasındaki hava boruları. Biliniyorsa: Yaklaşık uzunluk, işletme basıncı. |  |  | hat
BE-05 | Hidrofor pompa grubu | Bina veya tesiste kullanım suyu basıncını sağlayan pompalar. Biliniyorsa: Pompa adedi, basınç / debi. |  |  | grup
BE-06 | Hidrofor basınç tankı | Su tesisatında basınç dengelemesi yapan membranlı kap. Biliniyorsa: Hacim (L), basınç (bar). |  |  | adet
BE-07 | Kapalı genleşme tankı | Isıtma / soğutma devresinde genleşen akışkanı karşılayan kap. Biliniyorsa: Hacim (L), basınç (bar). |  |  | adet
BE-08 | Buhar kazanı | Üretim prosesleri için basınçlı buhar üreten kazan. Biliniyorsa: Buhar kapasitesi, basınç (bar). |  |  | adet
BE-09 | Buhar jeneratörü | Buharı kompakt sistemle üreten ekipman. Biliniyorsa: Kapasite, basınç (bar). |  |  | adet
BE-10 | Kalorifer / sıcak su kazanı | Bina veya proses için sıcak su üreten kazan. Biliniyorsa: Isıl güç, yakıt türü. |  |  | adet
BE-11 | Kızgın su kazanı | Basınç altında yüksek sıcaklıkta su üreten kazan. Biliniyorsa: Sıcaklık, basınç, ısıl güç. |  |  | adet
BE-12 | Kızgın yağ kazanı | Proses ısıtmasında termal yağ kullanılan ısıtıcı. Biliniyorsa: Sıcaklık, ısıl güç. |  |  | adet
BE-13 | Boyler / sıcak su depolama tankı | Kullanım sıcak suyu hazırlayan ve depolayan kap. Biliniyorsa: Hacim (L), basınç (bar). |  |  | adet
BE-14 | Buhar akümülatörü | Buhar enerjisinin depolandığı basınçlı kap. Biliniyorsa: Hacim, basınç. |  |  | adet
BE-15 | Otoklav / sterilizatör | Ürünleri basınç ve sıcaklık altında işleyen kapalı cihaz. Biliniyorsa: Hacim, basınç, kullanım. |  |  | adet
BE-16 | Basınçlı proses tankı / reaktör | Üretimde karıştırma veya reaksiyon için kullanılan basınçlı kap. Biliniyorsa: Akışkan, hacim, basınç. |  |  | adet
BE-17 | Eşanjör / basınçlı ısı değiştirici | İki akışkan arasında ısı aktarımı yapan ekipman. Biliniyorsa: Tip, akışkanlar, basınç. |  |  | adet
BE-18 | LPG depolama tankı | Sıvılaştırılmış petrol gazı depolanan tank. Biliniyorsa: Hacim, yerüstü / yeraltı. |  |  | adet
BE-19 | Kriyojenik gaz tankı | Azot, oksijen veya benzeri gazları çok soğukta depolayan tank. Biliniyorsa: Gaz türü, hacim. |  |  | adet
BE-20 | Taşınabilir basınçlı gaz tüpü | Oksijen, azot, argon, CO₂ vb. içeren taşınabilir tüp. Biliniyorsa: Gaz türü ve hacim. |  |  | adet
BE-21 | Gaz tüp demeti / manifold | Birden fazla gaz tüpünün ortak hatta bağlandığı grup. Biliniyorsa: Gaz türü, tüp sayısı. |  |  | grup
BE-22 | Tehlikeli sıvı depolama tankı | Yakıt, solvent veya kimyasal sıvı depolanan tank. Biliniyorsa: Ürün, hacim, tank türü. |  |  | adet
BE-23 | Emniyet ventili | Basınç yükseldiğinde açılarak sistemi koruyan vana. Biliniyorsa: Bağlı ekipman, ayar basıncı. |  |  | adet
BE-24 | Buhar / sıcak su proses hattı | Kazan ile kullanım noktaları arasındaki boru tesisatı. Biliniyorsa: Akışkan, basınç, hat uzunluğu. |  |  | hat
BE-D1 | Diğer — buraya adını yazın | Listede bulunmayan ekipman veya ihtiyacı tanımlayın. |  |  | adet
BE-D2 | Diğer — buraya adını yazın | Listede bulunmayan ekipman veya ihtiyacı tanımlayın. |  |  | adet
BE-D3 | Diğer — buraya adını yazın | Listede bulunmayan ekipman veya ihtiyacı tanımlayın. |  |  | adet

## 03 Elektrik ve Topraklama
SCOVENA — Elektrik ve Topraklama
Sarı alanları doldurun. Boş = henüz değerlendirilmedi. Emin değilseniz Emin değilim seçin.
Aynı türün farklı konumlarını notta ayırın. Listede olmayanlar için son üç satırı kullanın. Birimi değiştirebilirsiniz.
Sistem ve alt parçaları ayrı kalemlerdir; adetler toplanmaz. Aynı talebi başka sekmede tekrar yazdıysanız not düşün.
Kod | Ekipman / Tesisat | Nasıl tanırım / nerede bulunur? | Sizde Var mı? | Adet / Miktar | Birim | Konum / Bölüm | İstenen Hizmet | Teknik Bilgi (biliniyorsa) | Not / Kod / Son Kontrol Tarihi
EL-01 | Ana dağıtım panosu | Tesise gelen enerjinin ana devrelere dağıtıldığı pano. Biliniyorsa: Pano kodu, akım / gerilim. |  |  | adet
EL-02 | Tali / kat dağıtım panosu | Kat, bölüm veya makine grubunu besleyen elektrik panosu. Biliniyorsa: Pano kodu, bağlı bölüm. |  |  | adet
EL-03 | Makine / motor kumanda panosu | Makine motor ve otomasyon devrelerinin bulunduğu pano. Biliniyorsa: Makine adı, pano kodu. |  |  | adet
EL-04 | Kompanzasyon panosu | Reaktif güç kontrolü için kondansatör ve röle içeren pano. Biliniyorsa: Güç (kVAr), kademe sayısı. |  |  | adet
EL-05 | Elektrik iç tesisatı | Bina içi besleme devreleri, kablolar, priz ve aydınlatma hatları. Biliniyorsa: Bina / alan ve pano sayısı. |  |  | tesis
EL-06 | Koruma topraklaması | Makine, pano ve metal gövdelerin toprak bağlantıları. Biliniyorsa: Ölçülecek nokta / ekipman sayısı. |  |  | nokta
EL-07 | İşletme topraklaması | Trafo veya jeneratör gibi kaynağın topraklama bağlantısı. Biliniyorsa: Kaynak türü, nokta sayısı. |  |  | nokta
EL-08 | Eşpotansiyel bağlantılar | Metal tesisat ve gövdeler arasındaki dengeleme bağlantıları. Biliniyorsa: Bölüm ve bağlantı sayısı. |  |  | nokta
EL-09 | Kaçak akım rölesi (RCD / KAKR) | Kaçak akımda devreyi açan, genellikle test düğmeli koruma cihazı. Biliniyorsa: Pano kodu, mA değeri (biliniyorsa). |  |  | adet
EL-10 | Parafudr (aşırı gerilim koruma) | Pano içindeki darbe / aşırı gerilim koruma elemanı. Biliniyorsa: Pano kodu, cihaz tipi. |  |  | adet
EL-11 | Paratoner / yıldırımdan korunma | Çatıdaki yakalama sistemi, iniş iletkeni ve topraklama düzeni. Biliniyorsa: Sistem türü, bina ve iniş sayısı. |  |  | sistem
EL-12 | Pano / bağlantılarda termal tarama | Isınan elektrik bağlantılarının termal kamera ile incelenmesi talebi. Biliniyorsa: Pano sayısı; ölçüm noktalarını not edin. |  |  | pano
EL-13 | Yalıtım direnci ölçümü | Kablo ve devre yalıtımının değerlendirilmesi için ölçüm talebi. Biliniyorsa: Devre / kablo sayısı ve konum. |  |  | devre
EL-14 | Çevrim empedansı / süreklilik ölçümü | Koruma devreleri ve iletkenlerin ölçümle değerlendirilmesi talebi. Biliniyorsa: Devre / ölçüm noktası sayısı. |  |  | devre
EL-15 | Transformatör (trafo) | Elektrik gerilimini dönüştüren yağlı veya kuru tip ekipman. Biliniyorsa: Güç (kVA), gerilimler. |  |  | adet
EL-16 | Orta gerilim hücresi / şalt | Trafo girişinde veya dağıtımda kullanılan OG anahtarlama bölümü. Biliniyorsa: Gerilim, hücre türü. |  |  | hücre
EL-17 | Jeneratör | Elektrik kesintisinde ya da sürekli kullanımda enerji üreten sistem. Biliniyorsa: Güç (kVA), yakıt türü. |  |  | adet
EL-18 | Kesintisiz güç kaynağı (UPS) | Enerji kesintilerinde cihazları aküyle besleyen güç kaynağı. Biliniyorsa: Güç (kVA), akü bilgisi. |  |  | adet
EL-19 | Akümülatör / sabit batarya grubu | UPS, yedek enerji veya doğru akım sistemindeki akü grubu. Biliniyorsa: Gerilim, kapasite (Ah), akü adedi. |  |  | grup
EL-20 | Busbar dağıtım sistemi | Enerji dağıtımında kullanılan kapalı bara kanalı. Biliniyorsa: Akım, uzunluk, konum. |  |  | hat
EL-21 | Kablo tavaları / taşıma sistemi | Kabloları taşıyan metal tava, merdiven ve destekler. Biliniyorsa: Yaklaşık uzunluk, konum. |  |  | hat
EL-22 | Elektrik motoru | Üretim makinesi, fan veya pompayı tahrik eden motor. Biliniyorsa: Güç (kW), kullanım. |  |  | adet
EL-23 | Güneş enerjisi sistemi (GES) | Çatı veya sahadaki panel, inverter ve bağlantı düzeni. Biliniyorsa: Güç (kWp), inverter sayısı. |  |  | sistem
EL-24 | Elektrikli araç şarj ünitesi | Araç şarjı için kullanılan AC / DC istasyon. Biliniyorsa: Güç (kW), tip. |  |  | adet
EL-25 | Katodik koruma sistemi | Metal tank veya boruların korozyonunu azaltan elektriksel koruma. Biliniyorsa: Korunan yapı / hat. |  |  | sistem
EL-26 | Enerji kalitesi / harmonik ölçümü | Elektrik beslemesindeki bozulma ve yük davranışı ölçüm talebi. Biliniyorsa: Ölçüm konumu ve yaşanan sorun. |  |  | nokta
EL-D1 | Diğer — buraya adını yazın | Listede bulunmayan ekipman veya ihtiyacı tanımlayın. |  |  | adet
EL-D2 | Diğer — buraya adını yazın | Listede bulunmayan ekipman veya ihtiyacı tanımlayın. |  |  | adet
EL-D3 | Diğer — buraya adını yazın | Listede bulunmayan ekipman veya ihtiyacı tanımlayın. |  |  | adet

## 04 Yangın Sistemleri
SCOVENA — Yangın Sistemleri
Sarı alanları doldurun. Boş = henüz değerlendirilmedi. Emin değilseniz Emin değilim seçin.
Aynı türün farklı konumlarını notta ayırın. Listede olmayanlar için son üç satırı kullanın. Birimi değiştirebilirsiniz.
Sistem ve alt parçaları ayrı kalemlerdir; adetler toplanmaz. Aynı talebi başka sekmede tekrar yazdıysanız not düşün.
Kod | Ekipman / Tesisat | Nasıl tanırım / nerede bulunur? | Sizde Var mı? | Adet / Miktar | Birim | Konum / Bölüm | İstenen Hizmet | Teknik Bilgi (biliniyorsa) | Not / Kod / Son Kontrol Tarihi
YN-01 | Yangın dolabı (hortumlu) | Duvar üzerinde hortum ve lans bulunan yangın müdahale dolabı. Biliniyorsa: Bina / kat, hortum uzunluğu. |  |  | adet
YN-02 | Yangın hortumu / lans | Dolap veya açık sahada kullanılan hortum ve su püskürtme ucu. Biliniyorsa: Hortum çapı / uzunluğu. |  |  | takım
YN-03 | Yerüstü yangın hidrantı | Açık sahada zeminin üzerinde görülen yangın suyu çıkışı. Biliniyorsa: Konum, çıkış sayısı. |  |  | adet
YN-04 | Yeraltı yangın hidrantı | Zemin altındaki kutu içinde bulunan yangın suyu çıkışı. Biliniyorsa: Konum, kapak bilgisi. |  |  | adet
YN-05 | İtfaiye su verme bağlantısı | İtfaiyenin bina yangın hattına su basabildiği dış bağlantı ağzı. Biliniyorsa: Konum ve hat bağlantısı. |  |  | adet
YN-06 | Islak borulu sprinkler sistemi | Tavanlarda başlıkları olan, boruları suyla dolu otomatik söndürme hattı. Biliniyorsa: Bölge ve yaklaşık başlık sayısı. |  |  | sistem
YN-07 | Kuru borulu sprinkler sistemi | Donma riski olan yerlerde kullanılan, borularında gaz bulunan sistem. Biliniyorsa: Bölge ve yaklaşık başlık sayısı. |  |  | sistem
YN-08 | Ön tepkili / baskın söndürme sistemi | Özel algılama / vana düzeniyle su veren söndürme sistemi. Biliniyorsa: Sistem tipi ve korunan alan. |  |  | sistem
YN-09 | Sprinkler başlığı | Tavan veya raf içindeki otomatik su püskürtme başlıkları. Biliniyorsa: Tür / sıcaklık etiketi (biliniyorsa). |  |  | adet
YN-10 | Yangın alarm vanası / izleme grubu | Sprinkler akışını izleyen alarm vanası ve ilgili elemanlar. Biliniyorsa: Vana tipi, çap ve konum. |  |  | grup
YN-11 | Yangın bölge kontrol / test vanası | Bölgeyi ayırmak veya akış testi yapmak için kullanılan vana grubu. Biliniyorsa: Bölge ve vana çapı. |  |  | grup
YN-12 | Elektrik motorlu yangın pompası | Yangın suyunu elektrik motoruyla basan ana veya yedek pompa. Biliniyorsa: Debi, basınç, motor gücü. |  |  | adet
YN-13 | Dizel motorlu yangın pompası | Yangın suyunu dizel motorla basan pompa. Biliniyorsa: Debi, basınç, motor bilgisi. |  |  | adet
YN-14 | Jokey pompa | Yangın hattındaki küçük basınç kayıplarını karşılayan pompa. Biliniyorsa: Debi / basınç. |  |  | adet
YN-15 | Yangın pompa kontrol panosu | Yangın pompalarının otomatik / manuel kumanda panosu. Biliniyorsa: Bağlı pompa ve pano kodu. |  |  | adet
YN-16 | Yangın su deposu | Yangın söndürme suyu için ayrılmış depolama hacmi. Biliniyorsa: Hacim (m³), depo türü. |  |  | adet
YN-17 | Yangın boru hattı / kolon hattı | Dolap, hidrant ve sprinkler besleme boruları. Biliniyorsa: Bölge, çap, yaklaşık uzunluk. |  |  | hat
YN-18 | Köpüklü söndürme sistemi | Yakıt ve benzeri risklerde kullanılan köpük tankı ve dozaj düzeni. Biliniyorsa: Korunan alan, köpük bilgisi. |  |  | sistem
YN-19 | Gazlı söndürme sistemi | Sunucu / elektrik odası gibi hacimlerde gazla söndürme sistemi. Biliniyorsa: Gaz türü, tüp sayısı, hacim. |  |  | sistem
YN-20 | Davlumbaz söndürme sistemi | Mutfak davlumbazı içinde bulunan otomatik söndürme düzeneği. Biliniyorsa: Davlumbaz sayısı ve konum. |  |  | sistem
YN-21 | Taşınabilir yangın söndürücü | Duvar veya sehpalardaki yangın tüpleri. Biliniyorsa: Toz / CO₂ / köpük, kg veya L. |  |  | adet
YN-22 | Tekerlekli yangın söndürücü | Büyük kapasiteli, tekerlek üzerinde taşınan söndürme cihazı. Biliniyorsa: Söndürücü türü, kg veya L. |  |  | adet
YN-23 | Yangın algılama / alarm paneli | Dedektörlerden sinyal alan merkezi yangın alarm panosu. Biliniyorsa: Marka / model, bölge sayısı. |  |  | adet
YN-24 | Duman / ısı / alev dedektörü | Yangını algılayan tavan veya saha sensörleri. Biliniyorsa: Türleri ve adetlerini ayrı belirtin. |  |  | adet
YN-25 | Yangın ihbar butonu | Yangını elle bildirmek için kullanılan duvar butonu. Biliniyorsa: Kat / bölüm. |  |  | adet
YN-26 | Yangın sireni / flaşör | Sesli veya ışıklı yangın uyarı elemanları. Biliniyorsa: Tür ve konum. |  |  | adet
YN-27 | Acil anons sistemi | Tahliye mesajı veren merkezi ses sistemi. Biliniyorsa: Bölge / hoparlör sayısı. |  |  | sistem
YN-28 | Acil aydınlatma / yönlendirme | Kesintide yanan armatürler ve çıkış yönünü gösteren levhalar. Biliniyorsa: Türleri ve adetlerini ayrı belirtin. |  |  | adet
YN-29 | Yangın kapısı | Yangın bölmelerini ayıran, kendiliğinden kapanan kapı. Biliniyorsa: Konum, etiket bilgisi. |  |  | adet
YN-30 | Duman tahliye / basınçlandırma | Yangında dumanı atan veya kaçış yollarını basınçlandıran sistem. Biliniyorsa: Ayrıntıları Havalandırma sekmesine yazın. |  |  | sistem
YN-D1 | Diğer — buraya adını yazın | Listede bulunmayan ekipman veya ihtiyacı tanımlayın. |  |  | adet
YN-D2 | Diğer — buraya adını yazın | Listede bulunmayan ekipman veya ihtiyacı tanımlayın. |  |  | adet
YN-D3 | Diğer — buraya adını yazın | Listede bulunmayan ekipman veya ihtiyacı tanımlayın. |  |  | adet

## 05 Havalandırma ve Klima
SCOVENA — Havalandırma ve Klima
Sarı alanları doldurun. Boş = henüz değerlendirilmedi. Emin değilseniz Emin değilim seçin.
Aynı türün farklı konumlarını notta ayırın. Listede olmayanlar için son üç satırı kullanın. Birimi değiştirebilirsiniz.
Sistem ve alt parçaları ayrı kalemlerdir; adetler toplanmaz. Aynı talebi başka sekmede tekrar yazdıysanız not düşün.
Kod | Ekipman / Tesisat | Nasıl tanırım / nerede bulunur? | Sizde Var mı? | Adet / Miktar | Birim | Konum / Bölüm | İstenen Hizmet | Teknik Bilgi (biliniyorsa) | Not / Kod / Son Kontrol Tarihi
HV-01 | Genel havalandırma sistemi | Kapalı alana temiz hava sağlayan ve kirli havayı uzaklaştıran tesisat. Biliniyorsa: Hizmet verilen alan, proje durumu. |  |  | sistem
HV-02 | Klima santrali (AHU) | Havayı filtreleyen, ısıtan / soğutan merkezi büyük cihaz. Biliniyorsa: Debi (m³/h), marka / model. |  |  | adet
HV-03 | Taze hava fanı | Dış ortamdan bina içine hava basan fan. Biliniyorsa: Debi (m³/h), motor gücü. |  |  | adet
HV-04 | Egzoz / aspiratör fanı | İç ortamdaki havayı dışarı atan fan. Biliniyorsa: Debi (m³/h), kullanım alanı. |  |  | adet
HV-05 | Çatı fanı | Çatıya monte edilmiş hava emiş veya üfleme fanı. Biliniyorsa: Debi, güç, konum. |  |  | adet
HV-06 | Kanal tipi fan | Hava kanalı içine veya arasına bağlanan fan. Biliniyorsa: Kanal ölçüsü, debi. |  |  | adet
HV-07 | Isı geri kazanım cihazı | Atılan havadan enerji kazanıp taze havaya aktaran cihaz. Biliniyorsa: Debi, marka / model. |  |  | adet
HV-08 | Lokal emiş kolu / davlumbaz | Kirleticiyi oluştuğu noktadan toplayan emiş ağzı veya kol. Biliniyorsa: Proses, emiş kolu sayısı. |  |  | adet
HV-09 | Kaynak dumanı emiş sistemi | Kaynak dumanını toplayan taşınabilir veya sabit sistem. Biliniyorsa: Kaynak noktası / emiş kolu sayısı. |  |  | sistem
HV-10 | Toz toplama / filtre ünitesi | Üretim tozunu kanallarla toplayıp filtreleyen sistem. Biliniyorsa: Toz türü, debi, filtre tipi. |  |  | adet
HV-11 | Siklon / separatör | Havadaki parçacıkları ayıran silindirik / konik gövde. Biliniyorsa: Kullanım, kapasite. |  |  | adet
HV-12 | Boya kabini havalandırması | Boya işlemlerinde emiş ve taze hava sağlayan tesisat. Biliniyorsa: Boya türü, kabin ölçüleri. |  |  | kabin
HV-13 | Kimyasal proses / çeker ocak emişi | Kimyasal buhar veya gazları kaynağından çeken sistem. Biliniyorsa: Proses / kimyasal türü. |  |  | adet
HV-14 | Mutfak davlumbazı ve egzoz hattı | Pişirme alanındaki buhar, koku ve yağı uzaklaştıran sistem. Biliniyorsa: Davlumbaz adedi, kanal bilgisi. |  |  | sistem
HV-15 | Otopark havalandırması / jet fan | Kapalı otoparktaki hava sirkülasyonu ve egzoz sistemi. Biliniyorsa: Alan, fan sayısı. |  |  | sistem
HV-16 | Duman tahliye fanı | Yangın senaryosunda dumanı dışarı atan özel fan. Biliniyorsa: Konum, etiket bilgisi. |  |  | adet
HV-17 | Merdiven / kaçış yolu basınçlandırma | Kaçış alanına hava basarak duman girişini azaltan sistem. Biliniyorsa: Hizmet verilen bölüm / kat sayısı. |  |  | sistem
HV-18 | Yangın / duman damperi | Hava kanallarında yangın veya duman geçişini sınırlayan kapak. Biliniyorsa: Tür ve konum. |  |  | adet
HV-19 | Hava kanalı / menfez / anemostat | Havayı taşıyan kanallar ve odalara açılan dağıtım elemanları. Biliniyorsa: Hat uzunluğu / menfez adedi notu. |  |  | hat
HV-20 | Filtre / HEPA filtre grubu | Havadaki parçacıkları tutan filtre bölümü. Biliniyorsa: Filtre sınıfı (biliniyorsa), konum. |  |  | grup
HV-21 | Split klima | İç ve dış üniteden oluşan oda tipi klima. Biliniyorsa: Kapasite (BTU/h), konum. |  |  | takım
HV-22 | VRF / VRV klima sistemi | Bir veya birkaç dış üniteye bağlı çoklu iç ünite sistemi. Biliniyorsa: İç / dış ünite sayılarını belirtin. |  |  | sistem
HV-23 | Çatı tipi paket klima (rooftop) | Çatıda bulunan, havayı şartlandıran paket cihaz. Biliniyorsa: Kapasite, marka / model. |  |  | adet
HV-24 | Chiller / su soğutma grubu | Klima veya proses için soğuk su üreten cihaz. Biliniyorsa: Kapasite (kW), soğutucu. |  |  | adet
HV-25 | Fan-coil ünitesi | Sıcak / soğuk suyla mahal havasını şartlandıran iç ünite. Biliniyorsa: Kapasite, konum. |  |  | adet
HV-26 | Soğutma kulesi | Devre suyundaki ısıyı açık havaya aktaran kule. Biliniyorsa: Kapasite, hücre sayısı. |  |  | adet
HV-27 | Hava debisi / hız ölçümü | Sistemin hava miktarı ve dağılımını değerlendirme talebi. Biliniyorsa: Ölçüm noktası / sistem bilgisi. |  |  | nokta
HV-28 | Havalandırma projesi / revizyonu | Mevcut tesisat çizimi veya yeni / değişen sistem için proje ihtiyacı. Biliniyorsa: Alan, proses ve mevcut çizim durumu. |  |  | proje
HV-D1 | Diğer — buraya adını yazın | Listede bulunmayan ekipman veya ihtiyacı tanımlayın. |  |  | adet
HV-D2 | Diğer — buraya adını yazın | Listede bulunmayan ekipman veya ihtiyacı tanımlayın. |  |  | adet
HV-D3 | Diğer — buraya adını yazın | Listede bulunmayan ekipman veya ihtiyacı tanımlayın. |  |  | adet

## 06 ATEX ve Ex-proof
SCOVENA — ATEX ve Ex-proof
Sarı alanları doldurun. Boş = henüz değerlendirilmedi. Emin değilseniz Emin değilim seçin.
Aynı türün farklı konumlarını notta ayırın. Listede olmayanlar için son üç satırı kullanın. Birimi değiştirebilirsiniz.
Sistem ve alt parçaları ayrı kalemlerdir; adetler toplanmaz. Aynı talebi başka sekmede tekrar yazdıysanız not düşün.
Kod | Ekipman / Tesisat | Nasıl tanırım / nerede bulunur? | Sizde Var mı? | Adet / Miktar | Birim | Konum / Bölüm | İstenen Hizmet | Teknik Bilgi (biliniyorsa) | Not / Kod / Son Kontrol Tarihi
EX-01 | Ex-proof elektrik motoru | Etiketinde Ex işareti bulunan, patlayıcı ortam için seçilmiş motor. Biliniyorsa: Etiket fotoğrafı / Ex işareti. |  |  | adet
EX-02 | Ex-proof aydınlatma armatürü | Patlayıcı ortam alanındaki Ex işaretli aydınlatma. Biliniyorsa: Etiket fotoğrafı ve konum. |  |  | adet
EX-03 | Ex-proof pano / kumanda kutusu | Tehlikeli alandaki Ex işaretli elektrik kumanda kutusu. Biliniyorsa: Etiket, pano kodu. |  |  | adet
EX-04 | Ex-proof buat / bağlantı kutusu | Kabloların birleştiği Ex işaretli bağlantı kutusu. Biliniyorsa: Etiket ve konum. |  |  | adet
EX-05 | Ex kablo rakoru / kör tapa | Ex kutularda kablo girişi veya boş giriş kapatma elemanı. Biliniyorsa: Bağlı ekipman; biliniyorsa tür. |  |  | adet
EX-06 | Ex-proof priz / fiş | Tehlikeli alanlarda kullanılan Ex işaretli fiş ve priz. Biliniyorsa: Etiket ve konum. |  |  | takım
EX-07 | Ex sensör / transmitter | Basınç, sıcaklık veya seviye ölçen Ex işaretli saha cihazı. Biliniyorsa: Ölçüm türü, Ex işareti. |  |  | adet
EX-08 | Ex solenoid vana / aktüatör | Patlayıcı ortamda kullanılan elektrikli vana kumandası. Biliniyorsa: Etiket ve kullanım. |  |  | adet
EX-09 | Gaz dedektörü / gaz algılama | Yanıcı gaz varlığını izleyen sensör ve panel düzeni. Biliniyorsa: Gaz türü, dedektör sayısı. |  |  | sistem
EX-10 | Ex fan / aspiratör | Tehlikeli atmosferde kullanılan özel işaretli havalandırma fanı. Biliniyorsa: Etiket, hizmet verdiği alan. |  |  | adet
EX-11 | Ex pompa / mekanik ekipman | Patlayıcı ortam için seçilmiş pompa, karıştırıcı veya mekanik ekipman. Biliniyorsa: Tür, etiket, kullanım. |  |  | adet
EX-12 | Statik elektrik topraklama bağlantısı | Dolum / boşaltma noktalarındaki eşitleme ve topraklama düzeni. Biliniyorsa: Ürün ve dolum alanı. |  |  | nokta
EX-13 | Tehlikeli alan / Zone sınıflandırması | Gaz veya toz riski olan alanlar için sınıflandırma ihtiyacı. Biliniyorsa: Proses, madde, mevcut plan. |  |  | alan
EX-14 | Patlamadan korunma dokümanı desteği | Mevcut dokümanın incelenmesi veya hazırlanması için danışmanlık talebi. Biliniyorsa: Doküman var mı, son revizyon. |  |  | tesis
EX-15 | Ex ekipman envanteri / belge inceleme | Etiketlerin ve uygunluk belgelerinin listelenmesi / değerlendirilmesi talebi. Biliniyorsa: Yaklaşık cihaz sayısı, belge durumu. |  |  | tesis
EX-D1 | Diğer — buraya adını yazın | Listede bulunmayan ekipman veya ihtiyacı tanımlayın. |  |  | adet
EX-D2 | Diğer — buraya adını yazın | Listede bulunmayan ekipman veya ihtiyacı tanımlayın. |  |  | adet
EX-D3 | Diğer — buraya adını yazın | Listede bulunmayan ekipman veya ihtiyacı tanımlayın. |  |  | adet

## 07 Rüzgâr Türbinleri
SCOVENA — Rüzgâr Türbinleri
Sarı alanları doldurun. Boş = henüz değerlendirilmedi. Emin değilseniz Emin değilim seçin.
Aynı türün farklı konumlarını notta ayırın. Listede olmayanlar için son üç satırı kullanın. Birimi değiştirebilirsiniz.
Sistem ve alt parçaları ayrı kalemlerdir; adetler toplanmaz. Aynı talebi başka sekmede tekrar yazdıysanız not düşün.
Kod | Ekipman / Tesisat | Nasıl tanırım / nerede bulunur? | Sizde Var mı? | Adet / Miktar | Birim | Konum / Bölüm | İstenen Hizmet | Teknik Bilgi (biliniyorsa) | Not / Kod / Son Kontrol Tarihi
RT-01 | Rüzgâr türbini genel kontrol desteği | Türbin bazında kontrol kapsamı ve saha planlaması talebi. Biliniyorsa: Türbin kodu, model, güç (MW). |  |  | türbin
RT-02 | Türbin servis asansörü | Kule içindeki personel erişim asansörü. Biliniyorsa: Kapasite, marka / model. |  |  | adet
RT-03 | Türbin servis vinci / ceraskalı | Nacelle veya kule içinde parça kaldıran kaldırıcı. Biliniyorsa: Kapasite (kg), model. |  |  | adet
RT-04 | Kule içi merdiven / düşüş durdurucu | Kuledeki sabit merdiven ve ray / halatlı güvenlik sistemi. Biliniyorsa: Model, yükseklik. |  |  | sistem
RT-05 | Ankraj noktası / yaşam hattı | Personelin düşmeye karşı bağlantı yaptığı noktalar ve hatlar. Biliniyorsa: Hat uzunluğu / nokta sayısı. |  |  | sistem
RT-06 | Türbin kanadı | Rotor kanatlarının yüzey ve hasar değerlendirmesi talebi. Biliniyorsa: Türbin kodu, kanat no, bilinen hasar. |  |  | kanat
RT-07 | Kanat yıldırım reseptörü / iletkeni | Kanat üzerindeki yıldırım yakalama ve iletim elemanları. Biliniyorsa: Türbin kodu, erişim durumu. |  |  | kanat
RT-08 | Kule topraklama / yıldırım sistemi | Türbin kulesinin topraklama ve yıldırım koruma bağlantıları. Biliniyorsa: Türbin kodu, mevcut ölçüm raporu. |  |  | türbin
RT-09 | Kule gövdesi / kaynakları | Çelik kule bölümleri ve kaynak birleşimleri. Biliniyorsa: Kule tipi, inceleme bölgesi. |  |  | türbin
RT-10 | Kule flanş / cıvata bağlantıları | Kule segmentlerini birleştiren flanş ve cıvata grupları. Biliniyorsa: Bağlantı seviyesi, mevcut kayıt. |  |  | türbin
RT-11 | Temel ankraj / beton bölgesi | Kule tabanı, ankraj bulonları ve temel çevresi. Biliniyorsa: Gözlenen hasar / ihtiyaç. |  |  | türbin
RT-12 | Nacelle / makine dairesi | Türbinin üstündeki makine dairesi ve yardımcı ekipmanları. Biliniyorsa: Model ve talep kapsamı. |  |  | türbin
RT-13 | Dişli kutusu / aktarma organları | Ana mil, yatak ve varsa dişli kutusunun inceleme ihtiyacı. Biliniyorsa: Arıza belirtisi, kayıtlar. |  |  | türbin
RT-14 | Türbin jeneratörü | Mekanik enerjiyi elektriğe dönüştüren jeneratör. Biliniyorsa: Güç, model, talep. |  |  | adet
RT-15 | Türbin elektrik panoları / trafo | Türbine ait elektrik dağıtım ve dönüşüm ekipmanları. Biliniyorsa: Ayrıntıları Elektrik sekmesine yazın. |  |  | türbin
RT-16 | Türbin yangın algılama / söndürme | Türbine ait yangın güvenliği ekipmanları. Biliniyorsa: Sistem tipi ve talep. |  |  | türbin
RT-17 | Kaldırma aksesuarları / özel aparatlar | Türbin parçalarını kaldırmak için kullanılan özel travers ve aparatlar. Biliniyorsa: Parça, kapasite, ekipman kodu. |  |  | adet
RT-18 | Planlı bakım / saha teknik desteği | Türbin bakım organizasyonu veya sahada teknik destek ihtiyacı. Biliniyorsa: Adet, lokasyon, istenen tarih. |  |  | türbin
RT-D1 | Diğer — buraya adını yazın | Listede bulunmayan ekipman veya ihtiyacı tanımlayın. |  |  | adet
RT-D2 | Diğer — buraya adını yazın | Listede bulunmayan ekipman veya ihtiyacı tanımlayın. |  |  | adet
RT-D3 | Diğer — buraya adını yazın | Listede bulunmayan ekipman veya ihtiyacı tanımlayın. |  |  | adet

## 08 Makine ve Tezgâhlar
SCOVENA — Makine ve Tezgâhlar
Sarı alanları doldurun. Boş = henüz değerlendirilmedi. Emin değilseniz Emin değilim seçin.
Aynı türün farklı konumlarını notta ayırın. Listede olmayanlar için son üç satırı kullanın. Birimi değiştirebilirsiniz.
Sistem ve alt parçaları ayrı kalemlerdir; adetler toplanmaz. Aynı talebi başka sekmede tekrar yazdıysanız not düşün.
Kod | Ekipman / Tesisat | Nasıl tanırım / nerede bulunur? | Sizde Var mı? | Adet / Miktar | Birim | Konum / Bölüm | İstenen Hizmet | Teknik Bilgi (biliniyorsa) | Not / Kod / Son Kontrol Tarihi
MK-01 | Hidrolik pres | Hidrolik kuvvetle şekillendirme veya sıkıştırma yapan tezgâh. Biliniyorsa: Kuvvet (ton), marka / model. |  |  | adet
MK-02 | Mekanik / eksantrik pres | Mekanik hareketle şekillendirme yapan pres. Biliniyorsa: Kuvvet (ton), marka / model. |  |  | adet
MK-03 | Abkant pres | Sac bükmek için kullanılan uzun tablalı pres. Biliniyorsa: Kuvvet, bükme boyu. |  |  | adet
MK-04 | Giyotin makas | Sac kesmek için kullanılan doğrusal bıçaklı tezgâh. Biliniyorsa: Kesme kalınlığı / boyu. |  |  | adet
MK-05 | Torna tezgâhı | Dönen iş parçasından talaş kaldıran tezgâh. Biliniyorsa: Manuel / CNC, model. |  |  | adet
MK-06 | Freze / CNC işleme merkezi | Dönen kesiciyle talaş kaldıran freze veya CNC merkezi. Biliniyorsa: Tür, marka / model. |  |  | adet
MK-07 | Matkap tezgâhı | Sabit kolonlu / radyal delik delme tezgâhı. Biliniyorsa: Tür, marka / model. |  |  | adet
MK-08 | Taşlama tezgâhı | Parçaları aşındırıcı taşla işleyen tezgâh. Biliniyorsa: Sabit / yüzey / silindirik tür. |  |  | adet
MK-09 | Şerit / daire testere | Metal veya ahşap kesiminde kullanılan motorlu testere. Biliniyorsa: Tür, kesilen malzeme. |  |  | adet
MK-10 | Silindir sac bükme makinesi | Sac levhayı merdanelerle eğen makine. Biliniyorsa: Kapasite, merdane sayısı. |  |  | adet
MK-11 | Plastik enjeksiyon makinesi | Plastiği kalıba basarak parça üreten makine. Biliniyorsa: Kapama kuvveti, model. |  |  | adet
MK-12 | Paketleme / dolum hattı | Ürün dolumu, ambalajlama veya paletleme hattı. Biliniyorsa: Hat türü, istasyon sayısı. |  |  | hat
MK-13 | Robot hücresi | Robot, çevre koruyucuları ve erişim kapılarından oluşan çalışma alanı. Biliniyorsa: Robot sayısı, uygulama. |  |  | hücre
MK-14 | Endüstriyel mikser / karıştırıcı | Ürün veya hammadde karıştıran makine. Biliniyorsa: Hacim, ürün, model. |  |  | adet
MK-15 | Kırıcı / değirmen | Malzemeyi küçülten veya öğüten üretim makinesi. Biliniyorsa: Tür, kapasite. |  |  | adet
MK-16 | Endüstriyel raf sistemi | Palet veya ürün depolamada kullanılan çelik raflar. Biliniyorsa: Raf sırası / göz sayısı, yükseklik. |  |  | sistem
MK-17 | Makine koruyucu / kilitleme sistemi | Hareketli parçalara erişimi sınırlandıran muhafaza ve kilitler. Biliniyorsa: Makine adı, ihtiyaç. |  |  | makine
MK-18 | Acil durdurma / güvenlik devresi | Makineyi güvenli duruma getirmeye yönelik kumanda düzeni. Biliniyorsa: Makine adı, talep kapsamı. |  |  | makine
MK-D1 | Diğer — buraya adını yazın | Listede bulunmayan ekipman veya ihtiyacı tanımlayın. |  |  | adet
MK-D2 | Diğer — buraya adını yazın | Listede bulunmayan ekipman veya ihtiyacı tanımlayın. |  |  | adet
MK-D3 | Diğer — buraya adını yazın | Listede bulunmayan ekipman veya ihtiyacı tanımlayın. |  |  | adet

## 09 NDT Proje ve Diğer
SCOVENA — NDT Proje ve Diğer
Bu sekme hizmet talebidir. İhtiyaç var seçip işin kapsamını belirtin.
Aynı türün farklı konumlarını notta ayırın. Listede olmayanlar için son üç satırı kullanın. Birimi değiştirebilirsiniz.
Sistem ve alt parçaları ayrı kalemlerdir; adetler toplanmaz. Aynı talebi başka sekmede tekrar yazdıysanız not düşün.
Kod | Hizmet / Talep Kalemi | Bu hizmet ne için? | İhtiyaç Durumu | Adet / Miktar | Birim | Konum / Bölüm | İstenen Hizmet | Teknik Bilgi (biliniyorsa) | Not / Kod / Son Kontrol Tarihi
ND-01 | Kaynaklı imalat muayenesi | Kaynak dikişleri için muayene yöntemi ve kapsamının belirlenmesi. Biliniyorsa: Malzeme, kalınlık, kaynak boyu. |  |  | iş
ND-02 | Görsel muayene (VT) | Yüzey, kaynak ve görünür kusurların görsel incelenmesi talebi. Biliniyorsa: Parça / bölge ve miktar. |  |  | iş
ND-03 | Sıvı penetrant muayenesi (PT) | Yüzeye açık süreksizliklerin araştırılması için yöntem talebi. Biliniyorsa: Malzeme, yüzey alanı / parça sayısı. |  |  | iş
ND-04 | Manyetik parçacık muayenesi (MT) | Uygun ferromanyetik malzemelerde yüzey / yüzeye yakın kusur araştırması. Biliniyorsa: Malzeme, parça sayısı. |  |  | iş
ND-05 | Ultrasonik muayene (UT) | Malzeme veya kaynak içinde süreksizlik araştırılması talebi. Biliniyorsa: Malzeme, kalınlık, kapsam. |  |  | iş
ND-06 | Radyografik muayene (RT) | Kaynak / malzeme iç yapısının radyografik incelenmesi talebi. Biliniyorsa: Malzeme, kalınlık, saha bilgisi. |  |  | iş
ND-07 | Ultrasonik et kalınlığı ölçümü | Boru veya tank cidarındaki kalınlık / incelme ölçümü talebi. Biliniyorsa: Malzeme, tahmini nokta sayısı. |  |  | nokta
ND-08 | İleri ultrasonik muayene (PAUT / TOFD) | Kaynaklar için ileri ultrasonik yöntem değerlendirmesi. Biliniyorsa: Kaynak geometrisi, kalınlık. |  |  | iş
ND-09 | Sızdırmazlık / kaçak testi | Kap, hat veya bağlantılarda sızıntı araştırılması talebi. Biliniyorsa: Akışkan, sistem, test kapsamı. |  |  | iş
ND-10 | Statik yük testi | Yük altında dayanım değerlendirmesi için test talebi. Biliniyorsa: Ekipman türü, kapasite; test yükünü yazmayın. |  |  | ekipman
ND-11 | Dinamik yük testi | Ekipmanın hareketli çalışma koşullarında test edilmesi talebi. Biliniyorsa: Ekipman türü ve kapasitesi. |  |  | ekipman
ND-12 | Çelik yapı statik hesabı | Platform, konstrüksiyon veya taşıyıcı yapının hesap ihtiyacı. Biliniyorsa: Ölçüler, kullanım ve yük bilgileri. |  |  | proje
ND-13 | Vinç yolu / taşıyıcı kiriş hesabı | Vinç rayı ve taşıyıcı elemanların yapısal değerlendirmesi. Biliniyorsa: Açıklık, vinç kapasitesi, çizimler. |  |  | proje
ND-14 | Kaldırma aparatı / travers hesabı | Özel kaldırma aparatının mühendislik hesabı ve çizimi. Biliniyorsa: Kapasite, geometri, kullanım. |  |  | proje
ND-15 | Elektrik tesisat projesi / revizyonu | Mevcut veya yeni elektrik tesisatı çizimi ve proje ihtiyacı. Biliniyorsa: Bina / alan, güç, mevcut çizimler. |  |  | proje
ND-16 | Topraklama / yıldırım koruma projesi | Topraklama ve yıldırımdan korunma sisteminin projelendirilmesi. Biliniyorsa: Bina / saha bilgisi. |  |  | proje
ND-17 | Yangın tesisatı projesi / revizyonu | Dolap, hidrant, sprinkler ve pompa düzeni için proje ihtiyacı. Biliniyorsa: Bina kullanım türü ve alanı. |  |  | proje
ND-18 | Havalandırma projesi / revizyonu | Taze hava, egzoz veya lokal emiş sisteminin projelendirilmesi. Biliniyorsa: Alan, proses ve mevcut çizimler. |  |  | proje
ND-19 | Mekanik tesisat / basınçlı hava projesi | Mekanik hatların teknik çizim ve proje ihtiyacı. Biliniyorsa: Akışkan, kapasite, yerleşim. |  |  | proje
ND-20 | Mevcut tesisatın yerinde çizimi | Sahadaki mevcut sistemin ölçülüp çizime aktarılması talebi. Biliniyorsa: Sistem türü ve alan. |  |  | proje
ND-21 | Planlı bakım organizasyonu | Bakım takvimi, servis seçimi ve uygulama koordinasyonu talebi. Biliniyorsa: Ekipman grubu, adet, tarih. |  |  | iş
ND-22 | Teknik rapor / doküman inceleme | Mevcut rapor ve projelerin derlenmesi, eksiklerin belirlenmesi. Biliniyorsa: Belge türü ve yaklaşık sayı. |  |  | iş
ND-23 | Teknik keşif / kapsam belirleme | Neye ihtiyaç duyulduğunun sahada veya belgelerle belirlenmesi. Biliniyorsa: Adres, faaliyet, kısa ihtiyaç açıklaması. |  |  | tesis
ND-D1 | Diğer — buraya adını yazın | Listede bulunmayan ekipman veya ihtiyacı tanımlayın. |  |  | adet
ND-D2 | Diğer — buraya adını yazın | Listede bulunmayan ekipman veya ihtiyacı tanımlayın. |  |  | adet
ND-D3 | Diğer — buraya adını yazın | Listede bulunmayan ekipman veya ihtiyacı tanımlayın. |  |  | adet